## 封面
手动膜片钳技术检测化合物对hERG通道电流的影响
项目编号 | RFP-202541001
报告日期 | 2025-04-15
实验操作 | Haoran Yue
数据分析 | Haoran Yue
报告审核 | Zexia Wang
Submitted to | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司
Submitted by | 北京爱思益普生物科技股份有限公司

## Assay Summary
Result for manual patch clamp hERG assay
Project ID | RFP-2025041001
Report date | 2025-04-15
Patch clamp | Haoran Yue
Data analysis | Haoran Yue
Study director | Zexia Wang
Compound ID | IC50
HW356060 | 2.765μM | Note：0.3%DMSO，30uM肉眼可见沉淀，后加0.5%F-68 后，显微镜下未见沉淀。
HW356054 | >30μM | Note：0.3%DMSO，30uM肉眼可见沉淀，后加0.5%F-68 后，显微镜下未见沉淀。
Positive control | IC50
Cisapride | 8.524nM | Note：0.3%DMSO。

## Cisapride
Cisapride
| hERG-HEK Peak Current (pA) | [5 empty] | Inhibition%
Cell No. | Control | 0.1nM | 1nM | 10nM | 100nM | 1000nM | 0.1nM | 1nM | 10nM | 100nM | 1000nM
S1-250402002 | 2624 | 2573.5 | 2092.2 |  |  |  | 1.925% | 20.27%
S1-250402003 | 692.45 | 671.93 | 552.09 |  |  |  | 2.963% | 20.27%
S1-250402004 | 504.71 |  |  | 260.19 | 29.015 | 3.8307 |  |  | 48.45% | 94.25% | 99.24%
S1-250402005 | 861.27 |  |  | 458.89 | 31.594 | 1.5017 |  |  | 46.72% | 96.33% | 99.83%
Mean | 1170.6075 | 1622.715 | 1322.145 | 359.54 | 30.3045 | 2.6662 | 2.444% | 20.27% | 47.58% | 95.29% | 99.53%
SD | 979.8118 | 1344.613 | 1089.0222 | 140.5021 | 1.8236 | 1.6469 | 0.7346% | 0.002324% | 1.222% | 1.471% | 0.4134%
n | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SE | 489.9059 | 950.785 | 770.055 | 99.35 | 1.2895 | 1.1645 | 0.5194% | 0.001644% | 0.8641% | 1.04% | 0.2923%
Note：0.3%DMSO。
S1-250402001
S1-250402002
S1-250402003
S1-250402004
S1-250402005

## HW356060
HW356060
| hERG-HEK Peak Current (pA) | [5 empty] | Inhibition%
Cell No. | Control | 0.3µM | 1µM | 3µM | 10µM | 30µM | 0.3µM | 1µM | 3µM | 10µM | 30µM
S5-250413005 | 941.47 | 894.69 | 739.44 | 510.96 | 187.01 | 132.77 | 4.969% | 21.46% | 45.73% | 80.14% | 85.9%
S5-250413006 | 1565.6 | 1413.2 | 1082.6 | 691.51 | 212.72 | 144.64 | 9.734% | 30.85% | 55.83% | 86.41% | 90.76%
Mean | 1253.535 | 1153.945 | 911.02 | 601.235 | 199.865 | 138.705 | 7.352% | 26.15% | 50.78% | 83.27% | 88.33%
SD | 441.3266 | 366.6419 | 242.6508 | 127.6681 | 18.1797 | 8.3934 | 3.37% | 6.641% | 7.144% | 4.438% | 3.439%
n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SE | 312.065 | 259.255 | 171.58 | 90.275 | 12.855 | 5.935 | 2.383% | 4.696% | 5.052% | 3.138% | 2.432%
Note：0.3%DMSO，30uM肉眼可见沉淀，后加0.5%F-68 后，显微镜下未见沉淀。
S5-250413005
S5-250413006

## HW356054
HW356054
| hERG-HEK Peak Current (pA) | [5 empty] | Inhibition%
Cell No. | Control | 0.3µM | 1µM | 3µM | 10µM | 30µM | 0.3µM | 1µM | 3µM | 10µM | 30µM
S5-250413001 | 801.51 | 711.34 | 602.23 | 564.56 |  |  | 11.25% | 24.86% | 29.56%
S5-250413002 | 890.16 | 781.64 | 590.09 | 581.88 |  |  | 12.19% | 33.71% | 34.63%
S5-250413003 | 1518.1 |  |  |  | 1067.8 | 961.54 |  |  |  | 29.66% | 36.66%
S5-250413004 | 805.12 |  |  |  | 611.31 | 545.94 |  |  |  | 24.07% | 32.19%
Mean | 1003.7225 | 746.49 | 596.16 | 573.22 | 839.555 | 753.74 | 11.72% | 29.29% | 32.1% | 26.87% | 34.43%
SD | 345.3566 | 49.7096 | 8.5843 | 12.2471 | 322.7872 | 293.8736 | 0.6654% | 6.255% | 3.584% | 3.953% | 3.161%
n | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SE | 172.6783 | 35.15 | 6.07 | 8.66 | 228.245 | 207.8 | 0.4705% | 4.423% | 2.535% | 2.795% | 2.235%
Note：0.3%DMSO，30uM肉眼可见沉淀，后加0.5%F-68 后，显微镜下未见沉淀。
S5-250413001
S5-250413002
S5-250413003
S5-250413004

## Protocol
hERG assay protocol
细胞系: hERG-HEK293
试剂信息
化学试剂 | 品牌
DMEM | Gibco
胎牛血清（FBS） | avantor
G418 | GPC
TrypLE™ Express | Gibco
PluronicTM F-68非离子表面活性剂（简称F-68） | Gibco
西沙必利（Cisapride） | MCE
天冬氨酸钾（K-aspartic） | Sigma
氯化钠（NaCl） | Sigma
氯化钾（KCl） | Sigma
乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸（EGTA） | Sigma
4-羟乙基哌嗪乙磺酸（HEPES） | Santa Cruz
氯化镁（MgCl2•6H2O） | Sigma
葡萄糖（D-Glucose） | Sigma
氯化钙（CaCl2•2H2O） | Sigma
磷酸二氢钠（NaH2PO4•2H2O） | GENERAL-REAGENT
三磷酸腺苷钠盐（Na2-ATP） | Sigma
磷酸盐缓冲液（PBS） | Solarbio
膜片钳系统仪器和软件
名称 | 品牌 | 型号
膜片钳放大器 | HEKA (Germany) | EPC 10
数据采集软件 | HEKA (Germany) | PatchMaster
微操纵器 | Sutter Instrument (USA) | MP-285A&MP-225A
电极拉制仪 | Sutter Instrument (USA) | P-97
玻璃毛细管 | Sutter Instrument (USA) | BF150-86-10
倒置显微镜 | Mshot (China) | MF53-N
蠕动泵 | LEADFLUID (China)&Ditron-tech (China) | BT103S&BT100-2J
灌流系统 | MappingLab (UK) | MVC-801
记录所用液体
细胞外液: 140 mM NaCl, 3.5 mM KCl, 1 mM MgCl2•6H2O, 2 mM CaCl2•2H2O, 10 mM D-Glucose, 10 mM HEPES, 1.25 mM NaH2PO4•2H2O; pH adjusted to 7.4 with NaOH; 细胞内液: 20 mM KCl，115 mM K-Aspartic，1 mM MgCl2·6H2O，5 mM EGTA，10 mM HEPES，2 mM Na2-ATP; pH adjusted to 7.2 with KOH.
细胞培养
本专题中，我们采用稳定表达hERG钾通道的HEK-293细胞系，hERG钾通道细胞购于Creacell公司（货号：A-0320）。 1）hERG钾通道稳定表达的HEK-293细胞系在含有10%胎牛血清及0.8 mg/mL G418的DMEM培养基中培养，培养温度为37℃，二氧化碳浓度为5%。 2）细胞传代：除去旧培养基并用PBS洗一次，然后加入1 mL TrypLE™ Express溶液，37℃孵育0.5 min左右。当细胞从皿底脱离，加入约5 mL 37℃预热的完全培养基。将细胞悬液用吸管轻轻吹打使聚集的细胞分离。将细胞悬液转移至无菌的离心管中，1000 rpm离心5 min收集细胞。扩增或维持培养，将细胞接种于6 cm细胞培养皿，每个细胞培养皿接种细胞量为2.5×105 细胞（最终体积：5 mL）。 3）为维持细胞的电生理活性，细胞密度必须不能超过80%。 4）膜片钳检测，试验之前细胞用TrypLE™ Express分离，将4×103细胞铺到盖玻片上，在24孔板中培养（最终体积：500 µL），18个小时后，进行试验检测。 所有的操作都遵循北京爱思益普生物科技股份有限公司细胞培养的标准操作流程。
膜片钳检测
全细胞膜片钳记录hERG钾电流的电压刺激方案如下：当形成全细胞封接后细胞膜电压钳制于-80 mV。钳制电压由-80 mV除极至-50 mV维持0.5 s（作为漏电流检测），然后阶跃至30 mV维持2.5 s，再迅速恢复至-50 mV维持4 s可以激发出hERG通道的尾电流。每隔10 s重复采集数据，观察药物对hERG尾电流的作用。以0.5 s的-50 mV刺激作为漏电流检测。试验数据由EPC 10放大器进行采集并储存于PatchMaster软件中。 膜片钳操作首先用微电极拉制仪将毛细玻璃管拉制成记录电极，再将充灌细胞内液的电极装入微电极夹持器，在倒置显微镜下操控微电极操纵器使电极浸入细胞外液并记录电极电阻（Rpip）。然后将电极缓慢接触到细胞表面，给予负压抽吸形成GΩ高阻封接。此时执行快电容补偿，继续给予负压吸破细胞膜，形成全细胞记录模式。最后进行慢电容补偿并记录串联电阻（Rs）等实验参数。不给予漏电补偿。 当全细胞记录的hERG电流稳定后开始给药，每个药物浓度作用至5 min（或者电流至稳定）后检测下一个浓度，每一个测试化合物检测一个或多个浓度。将铺有细胞的盖玻片置于倒置显微镜中的记录浴槽中，测试化合物工作液以及不含化合物的外液利用重力灌流给药的方式从低浓度到高浓度依次流经记录浴槽从而作用于细胞，同时在记录中利用蠕动泵进行液体置换。每一个细胞在不含化合物的外液中检测到的电流作为自己的对照组。
数据分析
首先将每一个药物浓度作用后的尾电流（Peak tail currentcompound）和空白溶媒处理组对照尾电流（Peak tail currentControl）归一化（Normalized）（Peak tail currentcompound/Peak tail currentControl ），然后计算每一个药物浓度对应的抑制率（1-（ Peak tail currentcompound/Peak tail currentControl）。并对每一个浓度抑制率计算平均数（Mean），标准差（SD）和标准误（SE），数据以Mean ± SE 表示并保存于Excel 中。 Y=1/(1+10^((LogIC50-X) *HillSlope))， 用以上方程计算每种化合物的IC50值，并对浓度效应曲线进行非线性拟合，其中IC50为半抑制浓度。IC50的计算以及曲线拟合利用GraphPad Prism软件完成。